佛山市第五人民医院信息科采购项目

《产品推荐书》

项目名称：移动护理系统PDA硬件采购项目

产品名称：

品牌：

规格型号：

生产企业名称：

供应商名称：

销售代表及联系电话：

E-MAIL:

日      期：     年     月     日

- 一、必须提交审核的资料清单

| 序号 | 资料名称（必须提供） |
| --- | --- |
| 1 | 供应商企业法人营业执照 |
| 2 | 供应商法人身份证明书（标准格式见2.1） |
| 3 | 供应商法人身份证复印件（标准格式见2.1） |
| 4 | 供应商给被委托人的资格证明（授权书）（标准格式见2.2） |
| 5 | 被委托人身份证复印件（标准格式见2.2） |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动（标准格式见2.3）。 |
| 7 | 从生产企业到供应商的各级销售授权书 |
| 8 | 生产企业及产品介绍 |
| 9 | 产品技术参数对比表（须符合医院提出的参数要求，详见2.4） |
| 10 | 产品彩页 |
| 11 | 报价表（详见2.5、2.6、2.7） |
| 12 | 产品真实性承诺函（自拟，详见重要说明第3条） |

重要说明：

1、请生产企业或代理公司（下简称供应商）使用A4纸，按照上述清单的要求格式、内容，顺序制作《产品推荐书》。本文件纸质版需提交5本，电子版请同时发到E-mail：fswyxxk@163.com。

2、《产品推荐书》封面（首页）、资料清单中序号1-7、9、11-12须加盖供应商公章，整册《产品推荐书》需加盖供应商骑缝章。

3、供应商承诺在本《产品推荐书》中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果。

- 二、部分资料标准格式

2.1法定代表人身份证明书

致佛山市第五人民医院

同志 ，现任我单位        职务，联系电话：             ，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人性别：         年龄：      岁

身份证号码：

营业执照号码：

供应商（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年    月    日

| 法定代表人身份证 复印件正面粘贴处 （国徽面） |  | 法定代表人身份证 复印件反面粘贴处 （人像面） |
| --- | --- | --- |

说明：1、法人代表为企业事业、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、须提供第二代居民身份证复印件。

2.2法定代表人授权委托书

致佛山市第五人民医院

兹授权        同志 ，为我单位参加              （项目名称）的代理人。对该代理人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其行为承担全部责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

附：代理人性别：           年龄：      岁    职务：

身份证号码：

营业执照号码：

供应商（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：           联系电话：

日期：     年    月    日

| 授权代理人身份证 复印件正面粘贴处 （国徽面） |  | 授权代理人身份证 复印件反面粘贴处 （人像面） |
| --- | --- | --- |

说明：1、委托书内容要填写清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

2、须提供第二代居民身份证复印件。

2.3承诺书

我单位参加佛山市第五人民医院组织的                  （项目名称）的采购，现向医院郑重承诺：

我方不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。医院可查实我方资料，若有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果并列入医院供应商诚信黑名单。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

2.4产品技术参数对比表（本项目需提供样机测试）

| 序号 | 技术名称 | 产品参数要求 | 供应商产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | Android 10或以上 |  |
| 2 | CPU | 八核或以上，主频≥1.8GHz |  |
| 3 | 内存 | 内存≥4G，存储≥16G |  |
| 4 | 电池容量 | 可充电的锂离子电池, 电池容量≥4000mAh |  |
| 5 | 电池安装 | 电池可拆卸并更换，确保后期维护和安装更换方便 |  |
| 6 | 显示屏 | ≥5.0英寸，分辨率1440×720或以上 |  |
| 7 | 条码扫描引擎 | 支持 1D/2D |  |
| 8 | 无线局域网 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G及5G频段 |  |
| 9 | 蓝牙 | Bluetooth V4.0或以上 |  |
| 10 | 外壳材料 | 医疗专用抑菌材料，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等化学品擦拭消毒（提供相关说明） |  |
| 11 | 键盘 | 触控屏+功能键，不带数字和字母键盘；功能键：音量上调/下调键、左右扫描键、电源键 |  |
| 12 | 摄像头 | ≥1300万像素后置摄像头 |  |
| 13 | 抗跌落能力 | 能承受不低于1.2米水泥地面的跌落冲击 |  |
| 14 | 重量 | ≤300 克（含电池） |  |
| 15 | 工业防护等级 | IP67或以上（提供相关证明） |  |
| 16 | 附件 | 提供原厂单充底座或直充 |  |
| 17 | 保修 | 主机保修≥1年 |  |
| 18 | 适用性 | 必须适用于我院移动护理系统 |  |
| 供应商产品名称 其他技术参数 |  |  |  |
| 除上述外，如产品有其他参数或认证，可在此处填写。 |  |  |  |

- 2.5产品报价一览表

| 序号 | 产品名称（注册证名称） | 规格型号 | 生产企业名称及原产地（国别或港澳台） | 数量 | 单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 28 |  |
| 总价小写金额：￥ 万元，质保期： 年。 |  |  |  |  |  |

注：

- 上表中的价格为市场报价，最终价格以院内采购（谈判）会结果为准。

- 报价须包含产品（设备）及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

- 若产品（设备）需要强检或校准，设备验收前，供应商需提供具有法律效力的强检或校准证书。

2.6常用维修配件

| 配件名称 | 型号规格 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板（必填） |  | 1个 |  |
| 屏幕（必填） |  | 1个 |  |
| 电池（必填） |  | 1个 |  |
| 充电器（必填） |  | 1个 |  |
| …… |  |  |  |

2.7年维保费用

年维保费用（指质保期后每年购买保修的费用）：

三、合同范本

佛山市第五人民医院

XXX项目合同

合同编号：

签订时间：

甲方：佛山市第五人民医院

地址：佛山市南海区西樵镇官山城区江浦东路63号

- 乙方：

- 地址:

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及____________项目的《采购文件》，乙方的《投标文件》，甲方向乙方订购下列设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条 项目基本情况

| 序号 | 名称 | 规格及品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | 合计：（大写） ￥ |  |  |

第二条 合同价格及支付方式

1.本项目合同价格由以下组成

本项目合同价格总金额为人民币￥       元（大写：人民币          ），该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安全及验收合格之前及保修期间包括备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

2.支付方式：乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

| 付款方式 | 付款条件 | 付款比例 | 付款金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一笔款 | 合同设备验收合格之日起60天内 | 合同总金额的95% | 小写：元 大写：人民币 |  |
| 第二笔款 | 设备质保期（质量保证期）满后60天内 | 合同总金额的5% | 小写：元 大写：人民币 |  |

第三条 质量标准

乙方提供的设备均为原厂生产且未经使用的标配新产品，并配有相应的随机备件和技术资料。技术指标：符合国家技术规格和质量检测标准及安全认证的出厂原装合格产品。质量标准：见附件《采购文件》《投标文件》中项目内容及要求等其他内容。

如《采购文件》和《投标文件》中有关服务内容、实施服务范围、质量标准不一致的，以较高或较严标准为准。

第四条 设备包装、交货、安装及验收

1.设备包装：设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2.设备交货：乙方应在签订合同后7天内将货物送至甲方指定地点交由甲方指定收货人，甲方指定地点：医院中心电脑室。

3.设备安装：乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。

4.设备验收：

合同设备安装完成后15个工作日内进行验收，验收日期详见《验收报告》。

（1）验收合格：甲方确认并加盖公章或合同专用章的《验收报告》。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方《采购文件》的质量要求和技术指标、乙方的《投标文件》及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在《采购文件》与《投标文件》中按质量要求和技术指标比较优胜。

（3）验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和整改服务的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担。

（4）如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

（5）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（6）甲方验收应按国家有关规定、规范进行验收。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

（7）乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专业、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专业、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

第五条 质量保证及售后服务

1.设备安装验收合格后，合同内所有设备质保   年，服务从验收合格之日起计算。质保期（质量保证期）内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、保维修保养。

2.乙方根据甲方指定地点提供免费送货、安装，测试服务。

3.免费质保期内设备发生故障，2小时内维修响应,4小时内到位检修，24小时内处理完毕。如24小时内未处理完毕，需提供相同档次设备予甲方临时使用或采取应急措施解决。

4.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累积超过60天则质保期重新计算。

5.免费质保期内所有因货物质量问题而产生的费用均由乙方负责。

6.设备安装测试完毕，乙方应配合甲方做好相关人员有关操作使用及维护培训。

7.乙方设有专业售后服务机构。

第六条 不可抗力

1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

第七条 索赔

1.如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

2.在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质保期。

3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作回复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿。

第八条 违约与处罚

1.甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延1天乙方可向甲方加收合同总金额的百分之五的违约金。

2.乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同总金额的百分之五的违约金。

3.乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总金额的百分之五的违约金。

4.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同总金额的百分之七点五的违约金。

5.乙方未能交付货物，则向甲方支付合同总金额的百分之七点五的违约金。

第九条 争议的解决

1.合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

第十条 合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方确认并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式叁份，自双方签章之日起起效。甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

第十一条 附件

1.项目采购文件（此略）

2.项目投标文件（此略）

| 甲方（盖章）：佛山市第五人民医院 法定代表人（授权代表）： 地址： 开户银行： 账号： 电话： 日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 法定代表人（授权代表）： 地址： 开户银行： 账号： 电话： 日期： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |